**服务地点：**绍兴市上虞区中医医院两个院区

**服务面积：**建筑面积约95161m2+49066m2+35561m2

**服务方案：**绍兴市上虞区中医医院梁湖新院区新建二期项目进行消防维保及一期二期消防评估，消防设施检测，高配房电力安全工器具检测，应急演练培训，安全检查项目等。以了解项目的故障响应时间、维修周期、维护保养周期、自主管理平台信息上传、配合上级检查及零配件价格；消防评估的标准内容，服务具体流程，价格；检测内容，流程，价格，应急演练培训内容、演练方案、师资，价格，安全检查服务内容、周期、价格等；

**消防配件报价：**

|  |
| --- |
| **消防配件** |
| 序号 | 名称 | 代号 | 最高限价（元/件） | 报价 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾报警系统** |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | **60.00**  |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2S） | JTW-ZDM-LD3300EN/C | **60.00**  |  |
| 3 | 编码通用底座 | LD10EN | **5.00**  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | **60.00**  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | LD2004EN | **60.00**  |  |
| 6 | 手报底座 | LD20-EN | **5.00**  |  |
| 7 | 输入模块 | LD4400ED-1 | **60.00**  |  |
| 8 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | **75.00**  |  |
| 9 | 输出模块 | LD6804ED | **75.00**  |  |
| 10 | 总线短路保护器 | LD3600ET | **50.00**  |  |
| 11 | 模块底座 | LD60（ED) | **8.00**  |  |
| 12 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | **80.00**  |  |
| 13 | 声光警报器底座 | LD11EN | **8.00**  |  |
| 14 | 火灾显示盘 | LD128EN（D） | **330.00**  |  |
| 15 | 消防吸顶音箱 | YXX3-01 | **50.00**  |  |
| 16 | 消防电话分机 | HY5716B | **200.00**  |  |
| 17 | 总线设备编址器 | LD128EN-101 | **200.00**  |  |
| 18 | 火灾报警控制器 | LD128E2-T-3584C | **23000.00**  |  |
| 19 | 联动控制盘 | LD9203EN-32T | **2000.00**  |  |
| 20 | 区域控制盘 | YJG4590 总线 2 | **1100.00**  |  |
| 21 | 功率放大器 | YJG4650A | **3100.00**  |  |
| 22 | 功率放大器 | YJG4351A | **2400.00**  |  |
| 23 | 消防电话总机 | HY5711B | **2000.00**  |  |
| 24 | 联动电源 | LD5804EN | **2000.00**  |  |
| 25 | 电池 | 12V38Ah | **2000.00**  |  |
| 26 | 通讯转换卡 | LD6908A | **600.00**  |  |
| 27 | 消防控制室图形显示装置（标配版） | LD6901(Linux版) | **11500.00**  |  |
| 28 | 标准机柜 | LD5900EL（B） | **1500.00**  |  |
| 29 | 回路板 |  | **3150.00**  |  |
| 30 | 多线板 |  | **2000.00**  |  |
|  | **小计金额** |  |  |  |
| **二、消防设备电源监控系统** |  |  |
| 1 | 消防设备电源监控器 | LD-DJ108-192C | **6500.00**  |  |
| 2 | 三相四线双电压单电流信号传感器 | LD-DJ6233 | **610.00**  |  |
|  | **小计金额** |  |  |  |
| **三、电气火灾监控系统** |  |  |
| 1 | 电气火灾监控设备 | LD-DQ108-256C | **4600.00**  |  |
| 2 | 组合式电气火灾监控探测器 | LDT9007EN | **350.00**  |  |
| 3 | 剩余电流互感器 | CTZ5-080 | **150.00**  |  |
| 4 | 剩余电流互感器 | HCT210X36-1 | **430.00**  |  |
|  | **小计金额** |  |  |  |
| **四、防火门监控系统** |  |  |
| 1 | 防火门监控器 | LD-FM108-200C(2021)(含总线盘) | **6000** |  |
| 2 | 常闭模块 | LD-FM6122（单门） | **110** |  |
| 3 | 常闭模块 | LD-FM6122（双门） | **130** |  |
| 4 | 一体式电动闭门器 | LD-FM6121（65KG） | **420** |  |

 |
| 配件总价 | 大写：　　　　 元（小写：　　　　　） |
| **报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含服务、运输、税金、保修等一切税金和费用）。** |